## Стоимость услуг
цены указаны на июнь 2019 г.
Услуги электротехнической лаборатории
№ | Наименование работ | Цена без НДС
1 | Определение повреждения в кабельной линии-6-10кВ до 1 км (без оформления наряда в ЭС) | 15000
2 | Определение повреждения в кабельной линии-6-10кВ от 2 км | 20000
3 | Определение повреждения в кабельной линии 0,4 кВ (последующие ОПКл с коэф. 0,7) | 14000
4 | Испытание кабельной линии 6-10 кВ(без оформления наряда в ЭС) | 4000
5 | Испытание кабельной линии 0,4 кВ | 3000
6 | Испытание кабельной линии 0,4 кВ, 2–х и более | 2500
7 | Испытание повышенным U пов. электрооборудования на 6-10 кВ (одна секция , ячейка, и т.д.) | 5000
8 | Испытание повышенным U пов. электрооборудования на 6-10 кВ (сложная схема: секция РП, секция РМ-6) | 8000
9 | Комплексное испытание трансформатора | 11000
10 | Комплексное испытание 1 трансформаторного ТП (без прогрузки автоматов) | 15000
11 | Комплексное испытание 2 трансформаторного ТП (без прогрузки автоматов) тр-торы до 400 кВа | 26000
12 | Комплексное испытание 2 трансформаторного ТП (без прогрузки автоматов) | 30000
13 | Комплексное испытание 2 трансформаторного 2 БКТП | 40000
14 | Определение трассы кабельной линии до 100 м (уточнение без устан. реперов) | 5000
15 | Определение трассы кабельной линии до 1000 м (уточнение без устан. реперов) | 10000
16 | Уточнение прокол 1 -го кабеля 0,4 кВ (до 2-х точек прокола) | 4000
17 | Уточнение прокол 1-го кабеля 6 кВ (до 2-х точек прокола) | 6000
18 | Измерение контура заземления (2-х и более 1500) | 3000
19 | Измерение контура заземления элементами (Радиус 1-й эл.установки 30м 200р. - 100м 1000 р. (Измерение молниеотводов зданий )) | 40
20 | Проверка соединений заземлителей с зазем. элементами (Радиус 1-й эл. установки 30 м 100 м) | 80
21 | Измерение сопротивления изоляции силовой и осветительной сети трех проводная ( N-PE/N-L/PE-N) | 200
22 | Измерение сопротивления изоляции силовой и осветительной сети двух проводная | 100
23 | Измерение полного сопротивления петли фаза-нуль 1 ф ( 1 замер) | 250
24 | Измерение полного сопротивления петли фаза-нуль 3 ф (3 замера) | 500
25 | Электро-испытание защитных средств (лестница диэлектрическая, канат диэлектрический) | 300
26 | Испытание защитных средств (боты, перчатки, галоши, УВН, УНН, штанги, ковры) | 300
27 | Мех-испытание защитных средств (пояс монтёрский, лестница) | 300
28 | Испытание эл.инструмента (болгарка, дрель, сварочный трансформатор 1ф. удлинители) | 300
29 | Испытание эл.инструмента (сварочный трансформатор 3ф.) | 600
30 | Транспортные услуги (вывоз / доставка защитных средств заказчику до 1 м куб. по г. Перми) | 500/500
Подстанционное оборудование
№ | Подстанционное оборудование | Цена без НДС
1 | Ввод 110 кВ | 7500
2 | Конденсатор связи ,ТТ, ТН ,110 кВ | 7500
3 | РВС -33,35 | 3000
4 | РВС-6,10 (на оборудовании / стенд) | 1500
5 | Трансформатор 110/6 кВ ( Ом. обм ,Тg вводов. R изол ХХ) | 55000
Работы, выполняемые за пределами города Перми:
№ | Удаленность от города | Коэффициент
1 | 10-30 км | 1.3
2 | 30-60 км | 1.45
3 | 60-100 км | 1.6
4 | свыше 100 км | по договоренности
5 | с оформлением наряда в ЭС коэффициент 1,3 | 1.3
Электромонтажные работы
№ | Наименование работ | Без подсоед. / с подсоединением
1 | Демонтаж /Монтаж концевой муфты на КЛ 6-10 кВ марка ААБл | 7500
2 | Монтаж концевой муфты на КЛ 0,4-кВ марка ААБл | 4500
3 | Монтаж концевой муфты на КЛ 0,4-кВ марка АВБшв | 4000
4 | Монтаж концевой муфты на КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена 6-10 кВ (комплект на 3 фазы) | 9000-12000
5 | Фазировка «под напряжением » - 6кВ | 3000
6 | Фазировка «под напряжением » -0,4 кВ | 1500
7 | Фазировка «холодная» -0,4 кВ | 1500
8 | Фазировка «холодная» -6кВ | 2000
9 | Монтаж соединительной муфты на КЛ 6-10 кВ | 12000
10 | Монтаж соединительной муфты на КЛ 0,4 кВ | 7000
СКИДКА рассчитывается индивидуально, в зависимости от объёма работ.
Постоянным клиентам предоставляется партнёрская СКИДКА